## Sheet1
指标序号 | 指标名称 | 指标具体问题
2.1 | 存在结构安全隐患的住宅数量
2.1.1 |  | 混凝土结构构件裂缝，如承重墙体、楼板、结构梁开裂，裂缝肉眼清晰可见，裂缝较深。墙体、楼板裂缝多为贯通状；梁裂缝多集中于梁的底部，呈现多条裂缝
2.1.2 |  | 违规拆除结构承重构件，如户内承重墙体拆墙打洞，底商或者地库结构柱拆除，砖混结构拆除阳台承重墙垛
2.1.3 |  | 砖混结构主体出现砖体缺棱掉角、表面存在裂缝，砂浆饱满度差，呈粉末状，砖与砂浆之间存在较大裂缝
2.1.4 |  | 违规拆除外窗窗下墙体加建阳台，违规加建悬挑飘窗
2.2 | 存在燃气安全隐患的住宅数量
2.2.1 |  | 住宅燃气立管、引入管、水平平管运行年限满20年，且存在锈蚀严重、破损
2.3 | 存在楼道安全隐患的住宅数量
2.3.1 |  | 楼梯间内楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏、照明损坏缺失、安全护栏松动损坏或缺失
2.3.2 |  | 通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味
2.3.3 |  | 住宅消防门缺失、损坏、无法关闭
2.3.4 |  | 消火栓缺失或无水、无日常维护、老化损坏
2.3.5 |  | 住宅灭火器缺失、未设置灭火器保护设施
2.3.6 |  | 住宅消防安全出口指示灯损坏或者缺失
2.3.7 |  | 违规占用消防楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物
2.3.8 |  | 公共楼道停放自行车、电动自行车以及违规充电
2.4 | 存在围护安全隐患的住宅数量
2.4.1 |  | 外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落
2.4.2 |  | 外墙悬挂设施不规范（如过大、过高）或损坏松脱的情况
2.4.3 |  | 门窗玻璃存在破损、脱落等情况
2.4.4 |  | 屋面排水不畅、漏水
2.4.5 |  | 外墙内侧或地下室渗水漏水
2.6 | 存在管线管道破损的住宅数量
2.6.1 |  | 存在给水管线跑冒滴漏的问题
2.6.2 |  | 存在排水管线老化破损、渗漏堵塞的问题
2.6.3 |  | 存在采暖季温度不达标问题
2.6.4 |  | 存在电力管线老化破损及裸露、私搭乱接的问题
2.6.5 |  | 存在电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的问题
2.7 | 需要进行适老化改造的住宅数量
2.7.2 |  | 住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理
2.7.3 |  | 楼梯间未沿墙加装扶手
2.9 | 需要进行数字化改造的住宅数量
2.9.2 |  | 住宅公共空间未安装楼宇入侵报警、视频监控等安防检测设备
2.9.3 |  | 高层住宅的楼梯间、走道、候梯厅、门厅等公共部位未安装烟感报警器